北京京城环保股份有限公司

招标采购公告

一、招标编号：ZB201603-HBERB02

二、项目概况

（一）项目名称：十堰市餐厨垃圾无害化处理建设项目

（二）项目位置：湖北省十堰市张湾区西城开发区郭家湾村九步湾

- 招标范围

（一）工程规模：污水来源主要为厌氧消化残液脱水后的沼液和厂区生产污水，其中厂区生产污水主要包括清洗污水及工艺污水，厂区生活污水经化粪池处理后排放，不进入污水处理站处理，其中：

（1）厌氧消化残液量为160t/d。

（2）污水处理系统规模为200t/d。

（二）工艺要求：

招标方推荐的污水处理工艺为“脱水系统+预处理系统+A/O生化系统+深度处理系统”，具体要求如下：

（1）脱水系统：厌氧消化液及污水处理系统产生污泥在污泥储池混合后一起进入脱水系统，脱水工艺须选用离心机方式，脱水后污泥含水率≤80%。脱水后清夜进入暂存池。

（2）预处理系统：该系统要能有效去除SS和动植物油。

（3）A/O生化系统：充分考虑停留时间，保证污泥浓度和污染物去除效果。其中，硝化部分采用射流曝气形式。

（4）深度处理系统：采用“气浮+曝气生物滤池”工艺，确保出水中有机物、氨氮、SS达标排放。

详见招标文件。

四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标方名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：徐非 010-85236007 281645881@qq.com；

王超 010-85235225 wangchao@bmei.net.cn。

4、计划开工日及竣工时间：2016年7月～2016年11月。

5、投标文件要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：2016年04月15日上午9时。

8、开标地点：北京市朝阳区工体北路4号院凯富大厦8层大会议室。

9、投标费用缴纳地点：北京市朝阳区工体北路4号院环保科技楼218室。

10.招标文件发售时间：2016年03月 30日～2016年04月 06日。

11.招标文件澄清及答疑时间：2016年04月08日～2016年04月11日。

12.投标人“采用有限数量制”：合格单位不足5家全部邀请，超过5家取前5。

13、媒介：本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、中国固废网（http://www.solidwaste.com.cn/）、公司网站（http://bmei.net.cn/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

14.上述所有时间均为北京时间。

五、资质条件及购买标书需要的文件

1、具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于300万元。提交企业营业执照、组织机构代码、税务登记证、资质证书（有效期内）复印件加盖公章各1份；

2、法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件（盖公章）1份；

3、投标方应具备同类、类似项目的供货施工经验，2012-2015年有不少于3个处理规模大于200吨/天（含200吨/天）的类似业绩。（提供运行证明或合同）；

4、提供近两年经会计师事务所审计的财务报表，财务状况良好，近两年无亏损情况；

5、本项目不接受联合体投标，中标后不得转包，需提供中标后不得转包的承诺文件；

6、需提供具有良好的银行资信和商业信誉，无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

7、公告附表及相关文件。

六、其他

1、申请人应确保上述证明材料的真实性、有效性、合法性，否则由此引起的任何责任都由投标人自行承担；所有文件均需清晰完整，且加盖公司红章，否则视为无效。

2、有意向的申请人若对招标公告内容存有疑义，请在有效的招标文件发售时间内以电子邮件的形式联系。

七、投标费用

1、招标文件每套购置费 1000元，售后不退。

2、相关费用的缴纳，请使用投标公司的基本账号转账。

3、附件：北京京城环保股份有限公司账号（公司网站（http://bmei.net.cn/）下载）。

北京京城环保股份有限公司

2016年03月30日

# 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加十堰项目污水处理系统设备招标采购的投标资格。

2、我方同意招标方在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标方调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标方有权拒绝任何申请，而无需由招标方承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意如期参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

# 投标申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年       月      日

| 表2 财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资金： |  |
| 3.近二年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | XX年 | XX年 |  | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年     月      日

表3  类似项目经验

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立运营( ) 联合体( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年     月      日