# 北京京城环保股份有限公司兴化市循环经济环保科技示范项目工业电视监视系统、大屏幕显示系统及室外显示屏系统设备招标采购

北京京城环保股份有限公司于2016-11-09在中国采购与招标网发布兴化市循环经济环保科技示范项目工业电视监视系统、大屏幕显示系统及室外显示屏系统设备招标（编号：CBL\_20161109\_29175858）延期通知。

各有关投标人：

北京京城环保股份有限公司兴化市循环经济环保科技示范项目工业电视监视系统、大屏幕显示系统及室外显示屏系统设备招标（招标编号：ZB201611-HBERB01）作如下延期：

1.招标文件发售时间延期至2016年11月24日下午17时。

2.开标时间延期至2016年12月06日上午9时。

3.招标文件澄清及答疑时间：2016年11月28日～2016年11月29日。

4.其他内容不变，特此通知。

## 一、招标范围

1、工程规模及工艺系统概述：本项目建设规模为2×350t/d生活垃圾、污泥焚烧发电处理设施1套，50t/d餐厨、50t/d污泥、60t/d粪便联合处理设施1套。本工程要求在全厂设置一套工业电视监视系统，监视的范围包括主厂房、辅助车间内外重要的无固定值班区域。全厂工业电视监视系统设置的人机联系终端地点有：全厂中央控制室工业电视控制主机、全厂中央控制室值长站通过设置权限，任何一个监控点应能调看本系统的所有监视画面。其中，摄像机的控制在工业电视控制主机上实现（工业电视主机由大屏幕系统集成商提供，安装在中控室的值长站旁边）。

2、监控点如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 摄像机类型 | 距电子设备间总距离(m) | 数量 | 监视位置 |
|  | 垃圾池监视 | 配防爆外壳，电动变焦摄像机（吹扫,除雾，雨刷），电动云台  其中：2台采用广角镜头，安装在垃圾坑中部（两侧） | 1000 | 4 | 中央控制室和垃圾吊控制室 |
|  | 卸料大厅监视 | 电动变焦摄像机，电动云台 | 900 | 3 | 中央控制室和垃圾吊控制室 |
|  | 焚烧炉进料斗监视 | 配防爆外壳，电动变焦摄像机（吹扫,除雾，雨刷），固定安装 | 500 | 2 | 中央控制室和垃圾吊控制室 |
|  | 渣坑监视 | 电动变焦摄像机，电动云台 | 400 | 2 | 中央控制室和渣吊控制室 |
|  | 焚烧炉排渣机出口监视 | 电动变焦摄像机（吹扫,除雾，雨刷），固定安装 | 500 | 2 | 中央控制室和渣吊控制室 |
|  | 汽轮机运转层监视 | 电动变焦摄像机，电动云台 | 350 | 2 | 中央控制室 |
|  | 烟囱出口监视 | 室外型，电动变焦摄像机（吹扫,加热，除雾，雨刷），固定安装,配防浪涌保护装置 | 200 | 1 | 中央控制室 |
| 8 | 汽包水位监视 | 电动变焦摄像机，固定安装 | 800 | 2 | 中央控制室 |
| 9 | 炉膛火焰监视  (内窥式) | 每炉1套，风冷；  可就地远程调整光圈，带自动退出及气冷却系统,高温报警（随工艺设备成套供货） | 600 | 2 | 中央控制室 |
| 10 | 汽包液位电接点液位表监视 | 电动变焦摄像机（吹扫,除雾，雨刷），固定安装，  需配仪表箱（安装于中控室大屏后部，外形尺寸300x300mm，安装两台电接点液位计（液位计业主提供）。 | 30 | 1 | 中央控制室 |
| 11 | 地磅房 | 室外型，电动变焦摄像机, 内置电动云台，配防浪涌保护装置（随工艺设备成套供货） | 700 | 1 | 中央控制室和垃圾吊控制室 |
| 12 | 综合处理工房 | 电动变焦摄像机（吹扫,除雾，雨刷），其中一台配电动云台，其余四台固定安装，一台气体防爆 | 4000 | 5 | 综合处理工房 |
| 13 | 废水处理站 | 电动变焦摄像机（吹扫,除雾，雨刷），电动云台，其中一台气体防爆(配防爆外壳) | 1200 | 3 | 综合处理工房 |
| 14 | 厌氧发酵设备工房 | 电动变焦摄像机（吹扫,除雾，雨刷），固定安装，气体防爆(配防爆外壳) | 4500 | 5 | 综合处理工房 |
| 15 | 综合水泵房 | 电动变焦摄像机，电动云台 | 300 | 1 | 综合处理工房 |
| 16 | 室外 | 室外型，电动变焦摄像机, 内置电动云台，配防浪涌保护装置 | 1000 | 1 | 综合处理工房 |
|  | 合计 |  |  | 37 |  |

3、招标范围说明：包括但不限于设计、选型、制造、采购、运输、安装、调试试验及检查、消缺、性能验证、技术和售后服务、人员培训等，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等一揽子工作。（本项目属于交钥匙工程）

## 二、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：王超 010-85235225 [wangchao@bmei.net.cn](mailto:wangchao@bmei.net.cn)；

徐非 010-85236007 [281645881@qq.com](mailto:281645881@qq.com)。

4、交付使用时间：2017年12月（预计）

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标地点：北京市朝阳区工体北路4号院凯富大厦8层大会议室。

8、招标联系人地点：北京市朝阳区工体北路4号院环保科技楼218室。（王超）

9、投标人“采用有限数量制”：投标人“采用有限数量制”：合格单位不足9家全部邀请，超过9家取资格审核排名前9的申请人。

10、媒介：本次公告在中国采购与招标网（[http://www.chinabidding.com.cn](http://www.http://www.chinabidding.com.cn)）、中国固废网（http://www.solidwaste.com.cn/）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

1. 上述所有时间均为北京时间。

## 三、投标人资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于500万元；

（2）投标人应具备同类、类似项目的供货服务经验；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

2、在购买标书时须向招标人提供以下材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近3年有2个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供中标后不得转包的承诺文件；

（6）投标申请函及附表资料。

## 六、投标费用

1. 招标文件每套购置费1000元，售后不退；

2、相关费用的缴纳，请使用投标公司的基本账号转账。

北京京城环保股份有限公司

2016年11月17日

# 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加兴化市循环经济环保科技示范项目工业电视监视系统、大屏幕显示系统及室外显示屏系统设备招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，我并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

# 法定代表人身份证明

申请人名称：

单位性质:

时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（申请人名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人： （盖单位章）

年 月 日

# 授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人： （盖单位章）

法定代表人： （签字） 身份证号码：

委托代理人： （签字）

身份证号码:

电话（手机）：

申请人地址:

年 月 日

# 资格审查申请表

表1 企业概况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 企业简历 | | | |
| 申请人全称：(公章) | | | |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  | | |

2 人员情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （单位：人） | |  |
| 投标人全称：(公章) | | |
| 单位职工总数 |  | |
| 有职称管理人员 |  | |
| 高工 |  | |
| 工程师 |  | |
| 助工 |  | |
| 本项目专业人员 |  | |
| 工人 |  | |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2 财务状况 | | | | |
| 1.供应商： | | | | |
| 2.资本 | 注册资本： | | 已发行股本：（如有） | |
| 总资产： | | 净资金： | |
| 3.近三年类似工程项目的收入： | | | | |
| 年份  项目 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年资产负债表、损益表和现金流量表。 | | | | |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年 月 日

表3 类似项目经验

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称: | | |
| 2 | 项目地址: | | |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: | | |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) | | |
| 6 | 项目简介。 | | |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年 月 日