北京市通州区有机质资源生态处理站项目阀门采购招标公告

## 一、招标编号：

ZB201705-HBERB03

## 二、项目概况

1、通州项目（简称）

（1）项目全称：通州区有机质资源生态处理站项目工程

（2）项目位置：北京市通州区张家湾镇里二泗村南

# 三、设备技术要求

1、设备类型

招标采购的阀门是为通州项目准备的，通州项目处理规模为餐厨垃圾处理量200吨/天，市政污泥100吨/天，城市粪便300吨/天。采购的阀门用于预处理系统、污泥脱水系统以及锅炉系统，包含阀板、阀体、密封、电动头、电磁阀、三联件等全套设备和配件。

2、设备技术参数要求

1、钢制对夹阀门，法兰标准GB-T 9119-2010 板式平焊钢制管法兰中突面法兰，系列II标准。

2、投标人对于阀门的正常使用寿命提出承诺年限。

3、电动阀门电动头作用方式为单作用。

4、自动阀门不用配备手轮装置。

5、阀体须为整体铸造成型，减少可能出现的泄露通道，阀体和法兰连接处和要满足规定的压力等级，不允许用丝堵等封闭阀体开口。

6、盘根：三重复合弹性体结构，外表面包覆耐磨材料，中间层为自润滑材料，中心则为弹性橡胶芯；

7、支架：阀门应设有4根或以上独立的不锈钢支架。

8、材料：阀体 GGG50球墨铸铁或更高，阀门通过PED 97/23/EC Category Ⅱ 高标准认证，并提供相关证书

9、气动执行机构

（1）气动刀闸阀根据要求配单/双作用直行程活塞型执行机构。

（2）气缸的密封件采用带有自润滑功能的结构，杜绝使用外加油雾的润滑。

（3）壳体采用挤压成型的铝合金体，表面硬化阳极处理。

10、电磁阀

（1）电磁阀的电源等级要求为24VDC，电磁阀均配带接线盒。双作用执行机构配两位五通电磁阀(单线圈)。

# 3、供货范围

（1）手动、电动、气动阀门，含电动头、电磁阀、三联件等配件。

（2）一年备品备件；

（3）随机附件；

（4）专用工具；

（5）技术资料；

（6）配合电气控制系统设计（提供招标方所有需要的资料）；

（7）指导安装、调试。

（8）培训

（9）售后服务

## 四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：郭亮 010-85235225  guoliang@bmei.net.cn；

徐非 010-85236007  281645881@qq.com。

4、交付使用时间：2017年7月（预计）

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：2017年6月7日上午9时。

8、开标地点：北京市朝阳区工体北路4号院凯富大厦8层大会议室。

9、招标联系人地点：北京市朝阳区工体北路4号院环保科技楼218室。（郭亮）

10、招标文件发售时间：2017年5月24日～2017年6月1日。

11、招标文件澄清及答疑时间：2017年6月2日～2017年6月5日。

12、投标人“采用有限数量制”：投标人“采用有限数量制”：合格单位不足7家全部邀请，超过7家取资格审核排名前7的申请人。

13、媒介：本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、中国固废网（http://www.solidwaste.com.cn/）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

- 上述所有时间均为北京时间。

## 五、投标人资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于1000万元；

（2）投标人应具备同类、类似项目的供货服务经验；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加招投标活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录。

2、在购买标书时须向招标人提供以下材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近3年有3个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供中标后不得转包的承诺文件；

（6）投标申请函。

## 六、投标费用

- 招标文件每套购置费1000元，售后不退；

2、相关费用的缴纳，请使用投标公司的基本账号转账。

3、附件：北京京城环保股份有限公司账号（公司网站（http://www.bmei.com/）下载）。

北京京城环保股份有限公司

2017年5月23日

# 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加通州项目阀门招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，我并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

# 授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

申请人地址:

年月日

# 资格审查申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

| 表2财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资金： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年资产负债表、损益表和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表3  类似项目经验

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表4  业绩表

| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期：年月日