## 庄河项目仪表成套设备招标公告

## 一、招标编号：

ZB202105-HBGC01

## 二、项目概况

1、庄河项目（简称）

（1）项目全称：庄河市污废循环处理综合体-固体废弃物综合处理项目（一期）低压配电柜设备

（2）项目位置：大连庄河市临港装备及海洋工程产业园污废循环处理综合体

## 三、招标范围

1.工程规模：本期建设规模为2×300t/d的生活垃圾焚烧锅炉配1×12MW凝汽式汽轮发电机组。

- 2.招标范围：

2.1本次招标范围包括X条焚烧线的仪表成套设备。投标方需提供招标范围内的设备、装置的设计和供货以及技术和售后服务。具体范围见下表：

- (1) 设备产品类

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力仪表 | 套 |  |  |
| 2 | 温度仪表 |  |  |  |
| 3 | 流量仪表 |  |  |  |
| 4 | 其他仪表 |  |  |  |
| 5 | 安装材料及附件 |  |  |  |
| 6 | 备品备件 |  |  |  |
| 7 | 专用工具 |  |  |  |

- （2）服务类

| 1 | 设计 |
| --- | --- |
| 2 | 文件资料及提资 |
| 3 | 检验、包装、运输、交货 |
| 4 | 安装指导及调试指导 |
| 5 | 设计联络会、培训、配合性能试验 |
| 6 | 其他售后服务 |

- 2.2具体供货内容

1）投标方的具体供货范围及详细的设备技术参数要求详见附表《仪表成套设备清单》。

2）除有特别注明外，所列数量均为整套机组的热工仪表设备成套所需。

3）投标方在投标时需提供供货详细清单，清单中依次列出型号、数量、测量范围、尺寸、产地、生产厂家等内容。

- 3.总体要求

3.1投标方根据附件内容进行选型，在技术协议中应根据选型后产品规格参数、材料、重量、附件等完整填写《仪表成套设备供货清单》；仪表成套设备清单内容还应包括外购件名称、厂家；投标方应保证供货设备的完整性。

3.2投标方应在技术协议中体现所有选型产品的厂家选型依据资料。

3.3投标方应保证供货范围内所有设备的完整性，并配套全部阀组、连接附件、垫片以及配套接头等。属于仪表成套设备运行和施工所必需的其他配套附件，若本合同附件未列出和/或数目不足以及由于投标方的原因导致的供货范围内设备及附件的漏缺，由投标方负责补足，而且不因此产生额外的费用。

3.4投标方对仪表整体（套）负责，并承担所供仪表的安装指导和调试指导工作。

3.5投标方可根据以往工程的供货经验，在不改变输出性质（模拟量/开关量）的前提下，优化清单中各类仪表的类型及材质，并在投标时注明理由。

3.6如因投标方原因，所选仪控设备与招标方招标文件或本技术规格书提供的参数不符，或者不能满足招标方的招标文件或本技术规格书提出的控制及接线要求时，由投标方负责重新选型，招标方确认。

3.7投标方提供的每台设备应提供并绑贴不锈钢标识牌，标识牌上应在工厂内刻上永久性的设备编号。标识牌上根据不同类型的设备，分别标注型号、规格、设计编号、测点名称、量程、精度、生产日期、编码等。

3.8投标方提供的每台设备均应有工厂出据的原产地证明，出厂质量合格证以及与国内外合作生产的证明等。

3.9对所有要求有HART通讯协议的仪表的通讯要求：双向HART，具备读取数据能修改数据功能，HART基金会注册的会员单位，产品在HART基金会网站能查到。

4.0所有的仪表必须配仪表位号牌，位号牌与仪表可靠连接。

## 四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式： 徐非 010-85236007   13331126855   281645881@qq.com。

4、交付使用时间：2021年7月（预计）

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：2021年5月21日下午13时30分（北京时间）。

8、开标地点：北京市朝阳区工体北路6号院凯富大厦三层第六会议室。

9、招标联系人地点：北京市朝阳区工体北路4号院凯富大厦三层310室。（徐非）

10、招标文件发售时间：2021年5月11日～2021年5月15日。

11、招标文件澄清及答疑时间：2021年5月16日～2021年5月17日。

12、媒介：本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

- 上述所有时间均为北京时间。

## 五、投标人资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于1000万元；

（2）投标人应具备同类、类似项目的供货服务经验；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加招投标活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录。

2、在购买标书时须向招标人提供以下材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近3年有3个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供中标后不得转包的承诺文件；

（6）投标申请函。

## 六、投标费用

- 招标文件每套购置费500元，售后不退；

2、相关费用的缴纳，请使用投标公司的基本账号转账。

3、如需以电子邮件形式购买，请直接联系招标联系人。

北京京城环保股份有限公司

2021年5月11日

## 第二章 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加庄河项目仪表成套设备招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，我并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

# 授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

邮箱：

申请人地址:

年月日

# 资格审查申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

| 表2财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资金： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年资产负债表、损益表和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表3  类似项目经验（三个合同复印件及以上）

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表4  业绩表

| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期：年月日