## 庄河项目高低压母线招标公告

## 一、招标编号：

ZB202110-HBGC03

## 二、项目概况

1、庄河项目（简称）

（1）项目全称：庄河市污废循环处理综合体固体废弃物综合处理（一期）项目

（2）项目位置：庄河市北黄海经济区

## 三、招标范围

1.工程规模：本工程为新建项目，日处理生活垃圾6000t，配置2×300t/d机械炉排炉和1×12MW汽轮机发电机组，焚烧线年运行不小于8000小时。

2.招标范围：投标方应确保招标要求的供货范围完整性，以能满足招标方的安装、运行、调试、验收等要求为原则，若在安装、调试、运行中发现缺项由投标方无偿补充。

投标方可自行去项目现场实测，招标方提供的长度仅供参考。

本招标范围为一体化交钥匙，投标方负责其所供货各种母线及其附件（支撑、绝缘等）的测量、设计出图、供货、运输、安装、试验（型式试验、出厂试验、现场试验等）、试验、试验报告（签字盖章正规有效验收认可的）、合格证资料、交钥匙验收、质保等。

- 2.1复合绝缘铜管母线供货范围

本期招标项目交流10kV、1200A绝缘母线单相总长度约__123____米（以实际供货为准），三通在厂内预制好后发现场。

从  发电机小间10kV开关柜 接线端子起至厂用电10kV开关柜， 厂用电 10kV开关柜接线端子起至主变压器低压侧接线端子，之间所需的绝缘铜管母线（含母线软连接）及其附件（母线固定金具、支架、吊架等）均由投标方提供，并负责安装。另外安装在钢格栅下的铜管母线须加金属外壳（共约10米）进行保护。

计量长度：计量总长度=管形母线主体长度+软连接长度。

据实结算即具体数量待工程施工完毕后，双方对绝缘铜管母线、母线伸缩节以及软连接长度进行实际测量。

- 2.2 10KV母线供货范围

供货界面一端以发电机小间GH03柜预留出线母排为分界点，一端以发电机为分界，投标方负责这两者之间的母线及其附件的供货等。

2.3低压封闭母线槽供货范围

投标方提供低压开关柜之间封闭母线槽/桥及其相关附属设备的供货等。供货界面以各个低压柜预留出线母排为分界点，包含母线槽连接螺栓、螺母、垫片、支撑、绝缘等。

2.4 供货清单

复合绝缘铜管母线清单（包含但不限于）

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合屏蔽绝缘铜管母线 | 10KV/1200A | 米 | 123 |  | 暂估，最终米数以现场实测为准。 |

10KV母线清单（包含但不限于）

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜母线伸缩节 | 配套铜母线TMY-100x10母排 | 个 | 12 |  |  |
| 2 | 支柱绝缘子 | ZLD-10F，20kN，按照母排/相平放配金具 | 个 | 28 |  |  |
| 3 | 铜母线 | 按照TMY-100x10母排/相平放与支柱绝缘子配套 | 米 | 85 |  |  |

低压封闭母线槽清单（包含但不限于）

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封闭母线槽 | 3200A | 米 | 28 |  | 暂估，最终米数以现场实测为准。 |
| 3 | 封闭母线槽 | 1600A | 米 | 12 |  | 暂估，最终米数以现场实测为准。 |

- 招标范围说明：包括但不限于二次设计、选型、制造、采购、运输、安装、调试试验及检查、消缺、性能验证、技术和售后服务、人员培训等，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具、消耗品以及相关的技术资料等一揽子工作。（详见技术规格书）

4、正常使用年限不少于40年。保修期5年，在保修期内，无论任何部分(包括外协件)属于质量问题而损坏或有缺陷的，制造厂均应无偿修理或更换。保修期外，非质量问题造成损坏的，投标方收取合理的费用进行维修或更换。

## 四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式： 徐非 010-85236007   13331126855   281645881@qq.com。

4、交付使用时间：2022年1月（预计）

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：2021年10月22日下午13时30分（北京时间）。

8、开标地点：北京市朝阳区工体北路4号院凯富大厦三层第六会议室。

9、招标联系人地点：北京市朝阳区工体北路4号院凯富大厦三层310室。（徐非）

10、招标文件发售时间：2021年10月11日～2021年10月15日。

11、招标文件澄清及答疑时间：2021年10月17日～2021年10月18日。

12、媒介：本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

- 上述所有时间均为北京时间。

## 五、投标人资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于1000万元；

（2）投标人应具备同类、类似项目的供货服务经验；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加招投标活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录。

2、在购买标书时须向招标人提供以下材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近3年有3个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供中标后不得转包的承诺文件；

（6）投标申请函。

## 六、投标费用

- 招标文件每套购置费500元，售后不退；

2、相关费用的缴纳，请使用投标公司的基本账号转账。

3、如需以电子邮件形式购买，请直接联系招标联系人。

北京京城环保股份有限公司

2021年10月11日

# 第二章 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加庄河项目高低压母线招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，我并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

# 授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

邮箱：

申请人地址:

年月日

# 资格审查申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

| 表2财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资金： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年资产负债表、损益表和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表3  类似项目经验（三个合同复印件及以上）

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表4  业绩表

| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期：年月日