## 招标公告

## 一、招标编号：

ZB202306-HBGC01

## 二、项目概况

1、呼市一期2号线项目（简称）

（1）项目全称：呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目

（2）项目位置：呼和浩特市京城固体废物处置有限公司厂内预留用地

## 三、招标范围

- 呼市一期二号线项目（简称）

项目名称：呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目。

建设单位：呼和浩特市京城固体废物处置有限公司。

建设地点：呼和浩特市京城固体废物处置有限公司厂内预留用地。

建设规模：1条500t/d生活垃圾焚烧发电处理生产线。

焚烧工艺：机械炉排焚烧炉+余热锅炉工艺。

- 2、招标范围：

- 2.1、本文件界定的招标范围为：呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目1号线（已运行多年利旧改造）和2号线（新建）400V低压设备（含盘柜箱盒等）的整体设计、利旧改造（含现场勘测、供货、安装、上电等）、生产制造、出厂前检验及测试（至少含自检及自测）、试验（至少含国标行标规定的出厂前试验）、供货、包装、运输、拆箱见证、1号线利旧设备改造及新增抽屉新增回路需负责安装接线及初次上电（具体见下边详细描述）、2号线供货设备的指导安装及接线（但投标方原因造成的问题及供货设备内部接线问题由投标方负责）、指导调试（但投标方原因造成的问题、供货设备内部调试问题，这些由投标方负责）、验收、质保、人员培训及售后服务等内容，投标方对这些内容负有全部责任。

- 2.2投标方负责低压盘/柜/箱/盒内设备，包括断路器、接触器、热继电器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、双电源控制器、母联控制器、3选2控制器、变送器、选择开关、按钮、指示灯、母线、端子排、一次和二次辅助设备、内部接地、外部预留接地点等应随低压开关盘/柜/箱/盒成套供货。

- 2.3投标方提供的设备应满足本技术文件的要求，并承诺所有设备的配套元器件、元器件附件、安装件等满足设计需求及现场安装需要等，即保证设备交付使用前不需招标方再另行采购任何元器件、附件、安装件，若设备的配套这些不能满足本技术文件、图纸、现场安装需要时，由投标方自行解决且因此发生费用投标方自理。

- 2.4投标方负责2号线焚烧PC段低压柜与2号线焚烧干式变压器柜（变压器厂配套）的连接接口及连接设备供货，参考图纸及分界接口内容。

- 2.5 1号线利旧改造1：投标方负责新上的2号线汽机PC2段低压柜与已建汽机PC1段、PC2段2个干式变压器柜及两段总进线低压柜（已建成并运行多年）的连接接口及连接设备供货，即汽机旧PC2段总断路器柜改造，汽机PC1段母联柜改造，供货参考量见供货清单，接口及详细描述见分界接口等（如3.2.2母线桥/槽接口章节的4和5），参考图纸及分界见接口内容描述。

- 2.6 1号线利旧改造2：投标方负责焚烧和汽机已建柜子个别回路的改造工作，如已建1号线焚烧和汽机低压段抽屉柜两个单模抽屉变双模抽屉新上抽屉并改造旧低压柜，或者其他不同模数或者同样的抽屉改造，所有改造工作均含现场勘测、所有改造所需产品及主辅材料的供货（如断路器、互感器、电表、柜内线缆、母排等）、柜内上端接口连接工作（如断路器上口与已建设备的连接等）。

- 2.7招标方提供两台通讯管理界（或交换机）设备，安装在投标方供货的每段母线PC段低压柜，投标方应予以配合布置、开孔、柜内接线等，并不应收取任何类似接口费等费用。安装位置两种方案，一种是放在2线焚烧PC段两台，一种是2线焚烧PC段和2线汽机PC段各一台，投标方在排产前找招标方确认选择的最终方案，投标方应确保招标方可以选择任一方案，其报价已含，不再因此增加费用。

- 2.8投标方负责成套深化设计，并进行提资。

- 2.9投标方负责提供技术服务、人员培训及售后服务。

- 2.10在任何阶段（如设备到货、通电调试期间）发现到货设备由于自身故障、缺损或性能不满足系统要求时，投标方应及时免费更换及免费解决问题。

- 2.11投标方排产必须经过招标方商务及技术，本供货范围有些产品要求经现场核实方案并收到甲方单独的通知后才能排产，尤其是改造的供货产品，严禁随意排产改造产品，改造产品可能与主要低压盘柜箱盒分开发货。

- 3、主要技术参数：具体信息详见招标文件技术部分。

- 分界接口：具体信息详见招标文件技术部分。

## 四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：于江坤010-85235226、18610828513邮箱：yujiangkun@bmei.com

4、交货时间：2023年9月（预计）

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：2023年07月28日上午10时。

8、开标地点：北京市朝阳区工体北路6号院凯富大厦三层招标方确定的会议室。

9、招标联系人地点：北京市朝阳区工体北路6号院凯富大厦三层310室。

10、招标文件发售时间：

报名、资格预审及招标文件发售时间：2023年07月06日~2023年07月12日

注：潜在投标方须先按照公告要求组织报名材料，通过招标方资格预审后方能购买招标文件。

11、招标文件澄清及答疑时间：2023年07月13日～2023年07月14日。
12、媒介：本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

- 上述所有时间均为北京时间。

## 五、投标人资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于1000万元；

（2）近3年有3个发电厂或其他工业行业的类似业绩；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加招投标活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录；

2、在购买标书时须向招标人提供以下材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近3年有3个发电厂或其他工业行业的类似业绩合同或者证明文件的复印件；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供中标后不得转包的承诺文件；

（6）投标申请函；

（7）具备质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系等证明材料或证书；

（8）与招标方无关联关系说明；

（9）本公告附表1、2、3、4对应内容。

## 六、投标费用

- 招标文件每套购置费500元，售后不退；

2、相关费用的缴纳，请使用投标公司的基本账号转账。

北京京城环保股份有限公司

2023年07月05日

# 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目低压柜设备招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

邮箱：

申请人地址:

年    月    日

后附法人及代理人身份证复印件：

# 资格审查申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

| 表2财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资金： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年审计报告中的资产负债表、损益表（利润表）和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表3  类似项目经验（三个合同复印件及以上）

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年   月   日

表4  业绩表

| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期：   年   月   日

说  明

致：北京京城环保股份有限公司

我公司（                                     ）持股人（或公司董高监人员）及其近亲属无在贵公司任职的情况，特此说明。

单位名称（签章）：

年    月    日