## 招标公告

## 一、招标编号：

ZB202309-HBGC01

## 二、项目概况

1、呼市一期2号线项目（简称）

（1）项目全称：呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目

（2）项目位置：呼和浩特市京城固体废物处置有限公司厂内预留用地

## 三、招标范围

- 呼市一期二号线项目（简称）

项目名称：呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目。

建设单位：呼和浩特市京城固体废物处置有限公司。

建设地点：呼和浩特市京城固体废物处置有限公司厂内预留用地。

建设规模：1条500t/d生活垃圾焚烧发电处理生产线。

焚烧工艺：机械炉排焚烧炉+余热锅炉工艺。

2、招标范围：

2.1、本文件界定的招标范围为：

2.1.1对于供货范围内10kV高压动力电缆、1KV低压动力电缆的设计、制造、出厂前检验及测试（至少含自检及自测）、试验（至少含国标行标规定的出厂前试验）、供货、包装、运输、拆箱见证、验收配合、质保、人员培训及售后服务等，投标方对这些内容负有全部责任。

2.1.2投标方提供电缆的设计、制造、检验/试验、敷设、验收、试验、运行和维护等标准给招标方确认。

2.1.3投标方应对全部出厂产品进行检查和试验，并提供出厂试验报告书，在合同规定时间内提交给招标方。

2.1.4电缆在安装施工过程中，如发现非施工人为因素造成的质量问题，投标方应负责解决。

2.1.5在任何阶段（如设备到货、通电调试期间）发现到货设备由于自身故障、缺损或性能不满足系统要求时，投标方应及时免费更换及免费解决问题。

2.1.6投标方承诺：在电缆使用过程中，若招标方认为存在质量、安全问题，招标方有权委托有资质的第三方进行现场检验，若经检验确认是由于投标方原因造成的，由此产生的费用由投标方全部承担。

2.1.7投标方有责任和义务配合招标方进行工程设计，包括应招标方要求自费参加工程联络会。

2.1.8供货详表不作为唯一供货依据，投标方的供货应满足设计图纸及技术文件等要求，如不满足投标方应补充完整并不增加任何费用。

2.1.9具体排产以招标方提供给投标方的生产单为准，最终结算按照生产单的电缆型号、数量结算。

2.1.10产品通过国家强制3C认证。产品供货时，应提供出厂试验报告、国家强制3C认证、质量合格证等。

2.1.11投标方供货范围内电缆不得出现跳米情况，所有电缆电缆头从“0米”开始计数并以实际供货米数为结尾。

2.1.12投标方供货范围内电缆每米长度不得出现缩水等情况。

2.1.13供货产品在任何阶段发现上述跳水、缩水情况，招标方有权要求投标方对相关电缆进行更换，电缆更换相关材料费、运输费等由投标方全部承担。

2.1.14投标方所供电缆应具有较好的电气性能，机械物理性能以及不延燃性。

2.1.15投标方应采取措施确保电缆质量，产品交货前，应对电缆进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合规程要求。

2.1.16产品质量和性能与标准不符时，招标方有权拒绝验收，投标方应负责更换或赔偿。

2.1.17投标方有责任将检查和试验资料按规定完整、及时提交给招标方；对重要的检查与试验项目，应邀请招标方派代表参加。

2.1.18投标方保证所提供的电缆满足电厂安全、可靠运行的要求。并对电缆的设计、制造、供货、试验、装箱、发运等过程全面负责。

2.1.19所有电缆分盘必须与招标方核实确认，电缆清册参考附件。

2.1.20收货地址为本项目现场呼和浩特市京城固体废物处置有限公司厂内。收货人协议签订时或签订后由招标方提供。

## 四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：于江坤010-85235226、18610828513

邮箱：yujiangkun@bmei.com

4、交货时间：2023年11月（预计）

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：2023年09月27日上午10时。

8、开标地点：北京市朝阳区工体北路6号院凯富大厦三层第六会议室（暂定）。

9、招标联系人地点：北京市朝阳区工体北路6号院凯富大厦三层310室。

10、招标文件发售时间：2023年09月08日~2023年09月14日。

投标人须按照本公告“五、2”部分要求提交报名材料(盖章扫描发送邮箱)，招标方进行资格预审并仅向通过预审的投标人发售招标文件。

11、招标文件澄清及答疑时间：2023年09月15日～2023年09月18日。
12、媒介：本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

- 上述所有时间均为北京时间。

## 五、投标人资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于1000万元；

（2）近3年有3个发电厂或其他工业行业的类似业绩；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加招投标活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录；

2、在购买标书前须向招标人提供以下报名材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近3年有3个发电厂或其他工业行业的类似业绩合同或者证明文件的复印件；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供中标后不得转包的承诺文件；

（6）投标申请函；

（7）无关联关系说明（后附格式）；

（8）质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证证书；

（9）招标公告附表1、2、3、4相关内容。

## 六、投标费用

- 招标文件每套购置费500元，售后不退；

2、相关费用的缴纳，请使用投标公司的基本账号转账。

北京京城环保股份有限公司

2023年09月08日

# 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加呼和浩特市京城固体废物处置有限公司垃圾焚烧余热发电项目电缆（第一批）招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

邮箱：

申请人地址:

年    月    日

后附法人及代理人身份证复印件：

# 资格审查申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

2  人员情况

| （单位：人） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

| 表2财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资金： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年审计报告中的资产负债表、损益表（利润表）和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表3  类似项目经验（三个合同复印件及以上）

| 1 | 项目名称: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 项目地址: |  |  |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |  |  |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) |  |  |
| 6 | 项目简介。 |  |  |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年   月   日

表4  业绩表

| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期：   年   月   日

说  明

致：北京京城环保股份有限公司

我公司（                                     ）持股人（或公司董高监人员）及其近亲属无在贵公司任职的情况，特此说明。

单位名称（签章）：

年    月    日