**济南市污泥处置中心项目非标设备（二标）烟道招标文件**

# 第一章 招标公告

## 一、招标编号：ZB202408-HBZB02

## 二、项目概况

1、项目全称：济南污泥处置中心项目项目

2、项目位置：济南

## 三、招标范围

1、工程规模：污泥处理处置规模800t/d

2、招标范围：包含但不限于非标加工设备（烟道）的制造、供货、指导安装、单机调试及配合联合调试等技术服务、技术培训和售后服务；提供设备技术资料及检验文件、技术支持等；

3、供货清单：

1、供货清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主材材质 | 规格 （L×B×H） | 数量 | 单重kg | 总重kg | 备注 |
| 1 | 碳钢烟道 | Q235B | Ø2250\*12 | 6 | 2890 | 17340 |  |
| 2 | 不锈钢烟道 | S30408 | Ø1000\*5 | 4 | 815 | 3260 |  |
| 3 | 不锈钢烟道 | 316L | Ø1000\*5 | 8 | 1980 | 15840 |  |
| 4 | 不锈钢烟道 | 2205 | 750\*750\*5 | 2 | 260 | 520 |  |
| 5 | 烟道支架 | Q235B | 型钢、槽钢 | 32 | 265 | 8480 | 含U型管箍/件 |
| 6 | 烟道连接螺栓 | A2-70 | M20\*80 | 1900 |  |  | 暂定 |
| 7 | 烟道连接螺栓 | 8.8 | M20\*80 | 2200 |  |  | 暂定 |
| 8 | 烟道密封垫片 |  | 304+包覆陶瓷纤维 | 16 |  |  | 暂定 |
| 9 | 烟道密封垫片 |  | 非石棉 | 60 |  |  | 暂定 |
| 10 | 烟道密封垫片 |  | 硅橡胶 | 10 |  |  | 暂定 |
| 11 | 硅橡胶板 |  | 4000\*1000\*5 | 2 |  |  | 整块发货 |

1. 招标范围说明：包括但不限于制造、采购、运输、指导安装、技术和售后服务、人员培训等，同时也包括所有必要的材料、备品备件、专用工具等一揽子工作。

## 四、投标须知

1、招标方式：国内招标采购。

2、招标人名称：北京京城环保股份有限公司

3、招标联系人及联系方式：郭亮 15001010916，88263171@qq.com

4、交货时间：2024年11月（预计）

5、具体技术要求：按照招标文件要求。

6、评标方法：综合评标法。

7、开标时间：2024年9月11日上午9时00分（北京时间）**开技术标，各投标厂家可将技术标书快递到开标地点，技术标清标后将择期公开进行商务标开标。**

8、开标地点：北京市经济技术开发区永昌南路5号 北京京城环保公司三层。

9、招标联系人地点：北京市经济技术开发区永昌南路5号 北京京城环保公司三层。

10、招标文件发售时间：2024 年 8 月28日~ 2024 年9 月 5日。

11、招标文件澄清及答疑时间：2024 年9月6日，招标方尽快给予答疑。

12、投标人“采用有限数量制”：投标人“采用有限数量制”：合格单位不足9家全部邀请，超过9家取资格审核排名前9的申请人。

13、媒介：本次公告在中国采购与招标网（[http://www.chinabidding.cn](http://www.http://www.chinabidding.com.cn)）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

1. 上述所有时间均为北京时间。

## 五、投标人资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于500万元；

（2）具有类似项目的供货服务经验；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加招投标活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录。

2、在购买标书时须向招标人提供以下材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近3年有3个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件（污泥处置项目优先）；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供无京城环保员工或亲属在贵公司任职或控股的证明（或承诺）文件；

（6）提供中标后不得转包的承诺文件；

（7）投标申请函及附表。

## 六、投标费用

1. 招标文件每套购置费500元，售后不退；

2、相关费用的缴纳，请使用投标公司的基本账号转账。

北京京城环保股份有限公司

##  2024年8月 28日

## 第二章 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加**济南污泥处置中心项目项目非标设备（二标）烟道**招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（取得招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，我并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

# 授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

申请人地址:

年月日

# 资格审查申请表

表1 企业概况

|  |
| --- |
| 1 企业简历 |
| 申请人全称：(公章) |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |

2 人员情况

|  |  |
| --- | --- |
| （单位：人） |  |
| 投标人全称：(公章) |
| 单位职工总数 |  |
| 有职称管理人员 |  |
| 高工 |  |
| 工程师 |  |
| 助工 |  |
| 本项目专业人员 |  |
| 工人 |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年 月 日

|  |
| --- |
| 表2财务状况 |
| 1.供应商： |
| 2.资本 | 注册资本： | 已发行股本：（如有） |
| 总资产： | 净资金： |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |
| 年份项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 　备注 |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年资产负债表、损益表和现金流量表。 |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表3 类似项目经验

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称: |
| 2 | 项目地址: |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) |
| 6 | 项目简介。 |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年 月 日

表4 业绩表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期： 年 月 日