## 招标公告

## 潜在投标方需要先按照公告要求进行报名（可先向联系人邮箱发送电子版报名资料---盖章扫描件；应清晰全面），招标方进行资格预审。对于通过资格预审的潜在投标方，招标方将另行通知购买招标文件。

## 一、招标编号：

招标编号：ZB202410-WUY01

- 二、项目概况

- 项目全称：北京京城环保股份有限公司三里屯4号院超级充电站项目

- 项目位置：北京市朝阳区工体北路4号院内

- 三、招标范围

- 1、路面超级充电站

- 三里屯4号院环保科技楼路面停车场现有车位30个，建设2个充电15分钟、续航300公里、单枪功率达到600kw的直流超级充电专属车位，建设28个单枪功率达到250kw直流快充充电专属车位。

- 2、建设一个1600kw的箱式变电站

- 建设一个1600kw的箱式变电站，作为充电站、园区新装修餐厅运营后的用电，其中的1000kw 用于充电站的充电负荷，600kw用于园区内新装修餐厅运营后的用电。本项目计划向电网公司申报10kv线路接入供电。66号楼停车场侧面场地作为1600kva箱变的安装位置，箱变需要架设基座，架设安全护栏，配备视频监控和消防设备。

- 3、建设一条自愈型智能供配电线路

- 新增600kw变压器容量用于园区内新装修餐厅运营后的用电，采用自愈型供电线路供电方式，在每一个需要供电的餐厅楼宇安装一个自愈型分支配电箱，楼宇之间的自愈配电箱通过手拉手的接线方式连接，首端由本次箱变的400v低压开关出口，末端自愈配电箱的出口接入临近现有配电室的400v线路出口，由此构成一条由本次新增变压器主供，原有配电室辅供的双端供电自愈系统。

- 4、未来条件具备后，计划建设一个30-50kw示范光伏电站

- 在环保科技楼顶或其他合适的楼顶，选择200平米左右的楼顶空间，建设一个30-50kw的楼顶光伏示范站，将三里屯4号院建设成绿色低碳先进技术示范园区。光伏发电接入到本期建设的箱变和柔性有序充电控制系统中，既可以直接用于充电，也可以供电给园区的用电单位，余电可以上网供给北京电网。示范光伏电站的建设时间将根据光伏项目申报审批进度确定。

- 5、其他配套

- 基于以上主要建设内容需要配套的视频监控、电力监控、消防、充电运营管理平台等配套项目，其中配套的视频监控24小时覆盖整个停车场，并能够识别清停车场内的每辆车的车牌，能计算车辆充电停留时间，能够识别非充电车辆占用充电车位等功能，并能与园区停车管理系统对接，便于园区停车管理系统计算停车费。

- 供配电和充电监控系统24小时实时监控每一台设备的运行情况，远程控制中心能够及时准确地监测到全部运行情况，并及时地进行必要的处置。

- 合作方式：

- 招标方负责提供场地，无偿使用供配电设施。

- 投标方负责本项目的建设和运营的全部工作，包括本项目需要的规划报建、用电报装、设计和施工组织、全部充电设施的提供、安装调试、建成后的运行维护及故障维修、设施运行安全保障等，并承担全部费用，运营期间收益分成。

- 四、施工工期：

计划2024年11月 21日至2025年3月22 日，120 个自然日。

- 五、投标须知

- 1、招标方式：国内公开招标

- 2、招标单位：北京京城环保股份有限公司

- 3、招标联系人及联系方式：

招标联系人：于江坤   电话：010-85235226/18610828513 邮箱：yujiangkun@bmei.com

- 4、具体技术要求：按照招标文件要求。

- 5、评标方法：综合评标法。

- 6、开标时间：2024年11月11日上午10：00。

- 7、开标地点：北京市朝阳区工体北路四号物业办公楼大会议室。

- 8、招标联系人地点：北京市经济技术开发区永昌南路5号北开电气园区B座办公楼三

- 层北侧

- 9、招标文件发售时间：2024年10月24日至2024年10月30日17:00时

- 注：潜在投标方应按照本公告“六（六）部分”要求提交报名资料，招标方对报名资料进行资格预审并仅向通过资格预审的潜在投标方发售招标文件。

- 10、踏勘及答疑会时间：自行踏勘。

- 潜在投标方购得招标文件后，如有疑问请于10月31日16:00前书面提出，招标方将于11月01日16:00前书面答疑澄清。

- 11、媒介：本次招标公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.cn）、招标方公司网站（http://www.bmei.com/）进行公示。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由投标人自行负责。

- 12、上述所有时间均为北京时间。

- 六、投标人资格要求

（一）投标人应当具备下列条件：

- 1、应在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册，拥有履行民事责任能力的独立法人资格。

- 2、注册资本金不低于5000万元。

- 3、具备承接本工程所需的《安全生产许可证》。

- 4、投标人应具备同类、类似项目的服务经验。

- 5、具有良好的银行资信和商业信誉。

- 6、参加招投标活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录。

- 7、具有信息技术服务(ITSS)资质三级及以上资质。

- 8、具有信息安全管理体系认证。

（二） 投标单位拟派出的项目经理需具备机电工程 专业二 级以上（含）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本）。

（三）拟派出的项目管理人员，应无在建工程，否则按废标处理；投标单位中标后其项目经理需持证到招标方物业事业部办理备案手续。

（四） 本项目不接受联合体投标，中标后不得转包。

（五） 需具备良好的银行资信和商业信誉，拒绝被政府取消投标资格期间的企业或个人投标。

（六）在购买标书时须向招标人提供以下材料（加盖公章）

- 1、投标申请函；

- 2、法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；委托代理人在授权人单位近三个月的社保缴纳证明或劳动合同证明；须确保报名阶段与参加开标会的委托代理人、联系方式、邮箱等信息的一致性；

- 3、企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

- 4、安全生产许可证；

- 5、企业相关资质证书；

- 6、质量管理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系认证证书（如有）；

- 7、无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

- 8、中标后不得转包的承诺文件；

- 9、无关联关系说明（后附格式）；

- 10、本公告附表1、2对应内容；

- 11、廉洁从业责任书。

- 七、招标文件购置费用

- 招标文件每套购置费500元，售后不退。

- 相关费用的缴纳，请使用投标方的基本账号转账。

- 北京京城环保股份有限公司

- 2024年10月24日

# 投标申请函

致：北京京城环保股份有限公司

1、按照本招标公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于招标人审查我方参加三里屯4号院超级充电站项目招标采购的投标资格。

2、我方同意招标人在投标期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经招标人调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加投标的资格。如已入围或被列为中标候选人，同意取消我方入围资格或中标候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解招标人有权拒绝任何申请，而无需由招标人承担任何责任。

5、在确定我方为正式投标人（购买招标文件）后，我方愿意按招标文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）招标资格审查申请文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

邮箱：

申请人地址:

年    月    日

后附法人及代理人身份证复印件：

代理人社保缴纳证明或劳动合同证明：

# 资格审查申请表

表1  企业概况

| 1 企业简历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人全称：(公章) |  |  |  |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |  |  |

| 2 人员情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （单位：人） |  |  |
| 投标人全称：(公章) |  |  |
| 单位职工总数 |  |  |
| 有职称管理人员 |  |  |
| 高工 |  |  |
| 工程师 |  |  |
| 助工 |  |  |
| 本项目专业人员 |  |  |
| 工人 |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

| 表2财务状况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.供应商： |  |  |  |  |
| 2.资本 | 注册资本： |  | 已发行股本：（如有） |  |
|  | 总资产： |  | 净资产： |  |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |  |  |  |  |
| 年份 项目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年审计报告中的资产负债表、损益表（利润表）和现金流量表。 |  |  |  |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年 月 日

说  明

致：北京京城环保股份有限公司

我公司（                                     ）持股人（或公司董高监人员）及其近亲属无在贵公司任职的情况，特此说明。

单位名称（签章）：

年    月    日

廉洁从业责任书

甲方：北京京城环保股份有限公司

乙方：

为规范甲乙双方的交易行为，维护公平竞争，预防商业贿赂，根据国家有关法律法规，经双方协商一致，共同遵守如下约定：

第一条 甲方及其人员的责任

（一）不得索要或接受乙方及其相关单位、人员提供的折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等利益。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股、合伙经营，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买、租赁或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的工作安排或上学以及出国（境）、旅游等提供方便或利益。

（五）不得参加乙方及其相关单位、个人安排的可能影响公平交易的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不得接受、占用或以明显低于市场价格购买、租用乙方及其相关单位和个人提供的通讯设备、交通工具和高档办公用品。

（七）不得通过乙方及其相关单位、个人为其配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益。

（八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用甲方的商业秘密谋取个人私利，或将其提供泄露给乙方或其它企业和个人。

（九）不得通过其他方式从乙方及其相关单位谋取不正当利益。

第二条 乙方及其人员的责任

（一）严格遵守甲方供应商管理有关规定，严格履行与甲方的合同（或协议）。

（二）不得向甲方及其人员提供折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等利益。

（三）不得为甲方及其人员支付应由甲方或个人支付的费用。

（四）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便或利益。

（五）不得为甲方人员购买、租赁或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便或利益。

（六）不得为甲方人员安排有可能影响公平交易的宴请、健身、娱乐等活动。

（七）不得为甲方及其人员购买或以明显低于市场价值提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（八）不得为甲方工作人员的配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益提供方便。

（九）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得向甲方人员打探涉及甲方的商业秘密。

（十）不得为谋取不正当利益，给予甲方及其人员其他财物或便利。

（十一）甲方对涉及不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

（十二）乙方承诺公司股东及其直系亲属无在甲方公司任职的情况。

第三条 违约责任

（一）甲方及其人员有违反本责任书第一条规定的，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

（二）乙方及其人员有违反本责任书第二条规定的，根据情节和后果，甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，还将在甲方供应商范围内给予通报，并做出限制或禁止与其交易的处理；涉嫌犯罪的，报请司法机关追究其刑事责任。

第四条 本责任书经双方签署加盖公章后生效。

甲乙双方签订交易合同（或协议）的，本责任书作为交易合同（或协议）附件，与交易合同（或协议）具有同等法律效力；未签订交易合同（或协议）的，本责任书独立有效。

第五条 本责任书适用于双方交易全过程，甲乙双方及其人员在交易完成后，如发生或发现违反本责任书规定行为的，按本责任书约定处理。

第六条 本责任书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方单位（盖章）                    乙方单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：            法定代表人或授权委托人：

日期：                              日期：