# **北京京城环保有限公司**

# **超融合数据中心机房建设及服务公开竞争采购文件**

# 第一章 公开竞争采购公告

## 一、公开竞争采购编号

 GKJZCG202505-HB01

## 二、项目概况

1、项目全称：超融合数据中心机房建设及服务

2、项目位置：北京大兴区经济技术开发区永昌南路5号 北京京城环保有限公司

## 三、公开竞争采购范围

## 1、超融合资源池

本次项目旨在建立一套3节点的X86架构的国产化计算资源池平台，用于承载工程项目管理相关的应用系统。其中，所选服务器的CPU配置要求不得低于海光C86-4G 7470，并满足自主可控的要求。国产化计算资源池总体规划可用资源为：物理CPU≥576核、内存≥3072GB内存，存储≥96T。此平台应同时支持国产化操作系统、中间件、数据库，包括麒麟V10、统信等操作系统，人大金仓、达梦等数据库，东方通、宝兰德、金蝶等，满足全栈国产化需求。

## 2、信息安全系统

本项目按照等保二级防护要求部署数据中心安全防护能力，响应供应商负责按照《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》及相关标准和规定进行方案网络安全等级保护建设方案设计，信息安全基础平台应具备综合日志审计功能、漏洞扫描功能、运维审计、数据库审计、终端安全等功能。其中，终端安全管理应至少满足200节点使用。

为保障远程访问过程中的安全，需部署至少满足100节点接入授权的零信任设备一台，并开启相关策略，构建端到端的安全访问链条，确保合法的身份使用合规的终端用过安全的连接使用合理的权限访问业务。

响应供应商需负责组织本信息安全系统的第三方等保测评工作，公开竞争采购方配合。

## 2.1 安全物理环境

数据中心机房布置在北京市经济技术开发区永昌南路5号，北京京城环保有限公司办公楼B座1层，房间建筑面积约29㎡,已铺设有防静电地板，机房出入口配置有电子门禁系统。需增设UPS电源及本次采购设备用电源分配开关等，增设房间级精密空调。

## 2.2**安全通信网络及安全区域边界**

安全通信网络应从网络架构、通信传输和可信验证三个方面进行设计和安全防护。响应供应商可给出满足等保二级要求的其他建议方案。系统所需部署的交换机产品应在华为、新华三、深信服等品牌内选用。技术规格等相关要求详见技术规范书。

## **2.3安全计算环境****及安全管理中心**

计算环境对定级对象中的服务器、终端、网络安全设备等设备及数据进行安全防护，从身份鉴别、访问控制、安全审计、可信验证、入侵防范、恶意代码防范、数据完整性、数据保密性、数据备份恢复、剩余信息保护及个人信息保护等几个方面进行防护。响应供应商负责按等保二级要求实施。

通过系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和可信及密码管理，包括用户身份、可信证书及密钥、可信基准库、系统资源配置、系统加载和启动、系统运行的异常处理、数据和设备的备份与恢复等。应对系统管理员进行身份鉴别，只允许其通过特定的命令或操作界面进行系统管理操作，并对这些操作进行审计。

配备集中系统和设备管理功能的工具或平台，进行系统管理操作，对系统管理操作进行审计；系统或平台需要有三权分立，使用系统管理员对系统的资源和运行进行配置、控制和管理。

## **3、技术配合及支持内容**

为满足京城环保亦庄办公区企业数字化综合管理平台测试及上线需要的技术配合及技术支持工作；满足公司办公软件适配所需的技术支持工作；现有办公网络的改造、兼容性等所需的调试工作；公开竞争采购方要求的质保期内的相关服务。

技术指标等相关要求详见采购文件第五章“技术规范书”。

## 四、供应商须知

1. 公开竞争采购方式：国内公开竞争采购。
2. 采购方名称：北京京城环保有限公司
3. 采购方联系人及联系方式：郭亮 010-85236086/15001010916 邮 箱：88263171@qq.com。
4. 交货地点：北京市经济技术开发区永昌南路5号，北京京城环保有限公司项目建设现场。
5. 交货安装期：自合同签订之日起30日历天具备交货条件；自采购方通知成交人进场施工之日计算起15个日历天内安装调试完毕。
6. 质保期：自项目验收合格之日起3年，其中，UPS供电系统部分质保期为1年。
7. 具体技术要求：按照采购文件要求。
8. 响应文件评审方法：综合评审法。
9. 响应文件开启时间：2025年6月5日上午9时（北京时间）。
10. 响应文件开启地点：北京市经济技术开发区永昌南路5号--京城环保公司3层会议室。
11. 采购方联系人地点：北京市经济技术开发区永昌南路5号--京城环保公司3层。
12. 采购文件发售时间：2025年5月22日-2025年5月29日。
13. 采购文件澄清及答疑时间：公开竞争采购方尽快给于答疑。
14. 响应供应商“采用有限数量制”：响应供应商“采用有限数量制”：合格单位不足9家全部邀请，超过9家取资格审核排名前9的申请人。
15. 媒介：本次公告在中国采购与公开竞争采购网（[http://www.chinabidding.cn](http://www.http://www.chinabidding.com.cn)）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由响应供应商自行负责。
16. 上述所有时间均为北京时间。

## 响应供应商资格要求

1、响应供应商资格

当响应供应商资格不满足以下任何一条要求时，视为不合格响应供应商。不合格响应供应商不能参加本次活动。

* 1. 响应供应商须为在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，具有有效的企业营业执照（经营范围须包含所采购的内容或相关内容）。注册资本金不低于1000万元。
	2. 响应供应商须具备增值税一般纳税人资格（提供增值税一般纳税人证明材料及相关官网查询截图）。
	3. 响应供应商或所选用产品制造商具有ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书。
	4. 响应供应商提供近三年内无重大违法记录的承诺（格式自拟）及响应供应商、法定代表人、委托代理人均无行贿犯罪记录的承诺（格式自拟）。
	5. 响应供应商提供近三年来在经营活动中没有骗取成交和严重违约及重大质量问题书面承诺（格式自拟）。
	6. 财务要求：财务管理制度健全，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。
	7. 信誉要求：①响应供应商不得为失信被执行人；②未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。③近三年未被列入《网络安全等级保护网》（http://www.djbh.net）整改机构。④未被列入北京京城环保供应商黑名单。
	8. 响应供应商需具备浪潮、深信服、新华三其中任一家设备原制造厂商授权的金牌代理资质或合作伙伴认证资质，授权证书应在有效期内。且需具备有承担此项服务的技术能力和保证售后服务的能力。
	9. 响应供应商须提供所选用产品制造商出具的授权函（加盖公章）。
	10. 响应供应商须提供所选用产品制造商出具的售后服务承诺函（加盖公章）。
	11. 响应供应商所投产品须符合《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》，服务器预装的操作系统须符合《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》。
	12. 本次公开竞争采购不接受联合体形式。

2、购买采购文件时须提供资料

在购买采购文件时须向采购方提供以下材料（加盖公章）。

2.1企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件。

2.2法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件。

2.3提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件。

2.4提供无京城环保员工或亲属在贵公司任职或控股的证明（或承诺）文件。

2.5提供成交后不得转包的承诺文件。

2.6响应采购申请函及附表。

**六、采购文件购置**

1、每套购置费500元，售后不退；

2、相关费用的缴纳，请使用响应供应商的基本账号转账。

北京京城环保有限公司

 2025年5月22日

## 第二章 响应采购申请函

致：北京京城环保有限公司

1、按照本公开竞争采购公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于采购方审查我方参加**超融合数据中心机房建设及服务**公开竞争采购采购的资格。

2、我方同意采购方在此次竞争采购活动期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经采购方调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加本次活动的资格。如已入围或被列为成交候选人，同意取消我方入围资格或成交候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解采购方有权拒绝任何申请，而无需由公开竞争采购方承担任何责任。

5、在确定我方为正式响应供应商（取得采购文件）后，我方愿意按采购文件的要求详细填写和编制响应文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加本次活动。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

# 授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）公开竞争采购资格审查申请文件，其法律后果由我方担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

申请人地址:

年月日

# 资格审查申请表

表1 企业概况

|  |
| --- |
| 1 企业简历 |
| 申请人全称：(公章) |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |

2 人员情况

|  |  |
| --- | --- |
| （单位：人） |  |
| 响应供应商全称：(公章) |
| 单位职工总数 |  |
| 有职称管理人员 |  |
| 高工 |  |
| 工程师 |  |
| 助工 |  |
| 本项目专业人员 |  |
| 工人 |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年 月 日

|  |
| --- |
| 表2财务状况 |
| 1.供应商： |
| 2.资本 | 注册资本： | 已发行股本：（如有） |
| 总资产： | 净资金： |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |
| 年份项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 　备注 |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年资产负债表、损益表和现金流量表。 |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表3 类似项目经验

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称: |
| 2 | 项目地址: |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) 其他( )  |
| 6 | 项目简介。 |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年 月 日

表4 业绩表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期： 年 月 日