# **密云区污泥无害化处置厂技术改造项目除臭箱、烟囱、臭气管路公开竞争采购文件**

# 公开竞争采购公告

## 一、公开竞争采购编号：GKJZCG202505-HB02

## 二、项目概况

（1）项目全称：密云区污泥无害化处置厂技术改造项目

（2）项目位置：

## 三、公开竞争采购范围

1、工程规模：密云区污泥无害化处置厂技术改造项目

1. 公开竞争采购范围：除臭箱、烟囱、臭气管路各1套。

3、供货设备信息：详见附件技术协议和图纸。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 材质 | 尺寸 |
| 1 | 除臭箱 | 1套 | Q235B镀锌+FPR玻璃钢 | 15000\*8000\*高4000mm，详见技术要求。 |
| 2 | 烟囱 | 1根 | FRP | ∅1100mm，高15米，塔架13米，详见技术要求。 |
| 3 | 臭气管路 | 1套 | FRP | 规格要求、数量详见技术协议要求。 |

4、公开竞争采购范围说明：箱体、烟囱、臭气管路系统的设计、供货、现场安装、指导系统调试工作，负责设备出厂检验工作，负责对买方指定人员进行运行、维护、检修等方面的技术培训，配合买方进行联动试运行、负荷试运行、工程验收工作，负责保修范围内的设备保修。

## 四、**公开竞争采购**须知

1、公开竞争采购方式：国内公开竞争采购。

2、采购方名称：北京京城环保有限公司

3、公开竞争采购联系人及联系方式：郭亮 15001010916，88263171@qq.com。

4、交货时间： （预计）

5、具体技术要求：按照公开竞争采购文件要求。

6、评标方法：综合评价法。

7、响应文件开启时间：2025年6月5日下午13点30分（北京时间）

8、响应文件开启地点：北京经济技术开发区永昌南路5号亦庄办公区三楼北。

9、公开竞争采购联系人地点：北京经济技术开发区永昌南路5号亦庄办公区。

10、公开竞争采购文件发售时间：2025年05月22日～2025年05月29日。

11、公开竞争采购文件澄清及答疑时间：2025年05月30日17：00前，公开竞争采购方尽快给于答疑。

12、响应供应商“采用有限数量制”：响应供应商“采用有限数量制”：合格单位不足9家全部邀请，超过9家取资格审核排名前9的申请人。

13、媒介：本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）、公司网站（http://www.bmei.com/）。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由响应供应商自行负责。

14、 上述所有时间均为北京时间。

## 五、响应供应商资格要求

1、供应商应当具备下列条件：

（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于500万元；

（2）具有类似项目的供货服务经验。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有良好的银行资信和商业信誉；

（5）参加公开竞争采购活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录。

2、在购买公开竞争采购文件时须向采购方提供以下材料（加盖公章）

（1）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；

（3）近3年有3个相应或类似业绩合同或者证明文件的复印件（焚烧项目优先）；

（4）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；

（5）提供无京城环保员工或亲属在贵公司任职或控股的证明（或承诺）文件；

（6）提供中标后不得转包的承诺文件；

（7）公开竞争申请函及附表。

## 六、公开竞争采购文件费用

1. 每套公开竞争采购文件购置费500元；

2、相关费用的缴纳，请使用响应供应商的基本账号转账。

北京京城环保有限公司

**2025年05月22日**

## 第二章 公开竞争申请函

致：北京京城环保有限公司

1、按照本公开竞争采购公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于采购方审查我方参加**密云区污泥无害化处置厂技术改造项目除臭箱、烟囱、臭气管路**公开竞争采购的资格。

2、我方同意采购方在此期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。

3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经采购方调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加公开竞争采购的资格。如已入围或被列为成交候选人，同意取消我方入围资格或成交候选人资格，一切责任由我方自负。

4、我方理解采购方有权拒绝任何申请，而无需由采购方承担任何责任。

5、在确定我方为正式响应供应商（购买公开竞争采购文件）后，我方愿意按公开竞争采购文件的要求详细填写和编制响应文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

# 授权委托书

本人（姓名）系（申请人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改（项目名称）公开竞争采购资格审查申请文件，其法律后果由我方担。

委托期限：

代理人无转委托权。

申请人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码:

电话（手机）：

申请人地址:

年月日

# 资格审查申请表

表1 企业概况

|  |
| --- |
| 1 企业简历 |
| 申请人全称：(公章) |
| 企业注册名称 |  | 成立或注册日期 |  |
| 企业法人代表 |  | 职务 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 经营范围 |  | 经营方式 |  |
| 企业简介 |  |

2 人员情况

|  |  |
| --- | --- |
| （单位：人） |  |
| 响应供应商全称：(公章) |
| 单位职工总数 |  |
| 有职称管理人员 |  |
| 高工 |  |
| 工程师 |  |
| 助工 |  |
| 本项目专业人员 |  |
| 工人 |  |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年 月 日

|  |
| --- |
| 表2财务状况 |
| 1.供应商： |
| 2.资本 | 注册资本： | 已发行股本：（如有） |
| 总资产： | 净资金： |
| 3.近三年类似工程项目的收入： |
| 年份项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 　备注 |
| 1 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| … |  |  |  |  |
| 注. 请附上供应商近三年资产负债表、损益表和现金流量表。 |

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年月日

表3 类似项目经验

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称: |
| 2 | 项目地址: |
| 3 | 业主名称: | 联系人： | 联系电话： |
| 4 | 业主地址: |
| 5 | 参与该项目的方式: 独立投标( ) 联合体投标( ) 其他( )  |
| 6 | 项目简介。 |

注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：

年 月 日

表4 业绩表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用单位 | 项目名称 | 项目规模 | 合同签订日期 | 安装完成日期 | 使用情况 | 联系方式及联系人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期： 年 月 日