北京京城惠通环保有限公司
[bookmark: _Toc99287871][bookmark: _Toc15227][bookmark: _Toc15491][bookmark: _Toc12691][bookmark: _Toc29647][bookmark: _Toc28381][bookmark: _Toc99287877]公开竞争采购公告
[bookmark: _Toc7132][bookmark: _Toc32439][bookmark: _Toc4395]1 公开竞争采购编号：
[bookmark: _Toc99287873]JCHT-GKJZCG-2026-08-YY04
[bookmark: _Toc4336][bookmark: _Toc16079][bookmark: _Toc5895][bookmark: _Toc25254][bookmark: _Toc7610]2 项目概况
2.1 京城惠通项目（简称）
（1）项目全称：通州区有机质资源生态处理站复合碳源公开竞争采购采购项目
（2）项目位置：北京市通州区张家湾镇里二泗村南
[bookmark: _Toc6767][bookmark: _Toc16017][bookmark: _Toc10597][bookmark: _Toc19107][bookmark: _Toc21872][bookmark: _Toc99287874]3 公开竞争采购范围
3.1 京城惠通项目（简称）
3.1.1工程情况：通州项目主要处理粪便、污泥和餐厨三种物料，处理工艺为预处理+联合厌氧+水处理（生化系统+MBR系统）。
复合碳源是一种新型复合营养素，污水处理过程中生化系统需添加复合碳源，以防止污泥老化，提高生物活性。碳源中的COD和BOD可以供给菌种生长繁殖，促进反硝化异养细菌的快速繁殖，提高污水的可生化性，促进微生物的净化能力、生化系统的处理能力和抗冲击能力，有效提高污泥的亲和力。
3.1.2公开竞争采购范围：本次公开竞争采购为通州项目运营一年所需要的复合碳源，药剂年用量约2600吨。
3.1.3主要技术参数：
	项目
	含量

	COD
	≥60万mg/L

	BOD5
	≥40万mg/L

	氨氮
	＜1000mg/L

	水中不溶物（含量）
	＜400mg/L

	PH
	4～8

	外观
	无色/黄色液体

	重金属指标
	满足GB/T 31962 -2015

	备注：厂家提供出厂检测报告












3.1.4运输方式：以罐车的形式进行运送。
3.2 采购范围说明：包括但不限于选型、制造、采购、运输、试验、技术指导或售后服务等工作。
[bookmark: _Toc19419][bookmark: _Toc19794][bookmark: _Toc99287875][bookmark: _Toc1473][bookmark: _Toc30352][bookmark: _Toc4776]4 响应须知
4.1采购方式：国内公开竞争采购。
4.2采购方名称：北京京城惠通环保有限公司
4.3采购方联系人及联系方式： 李莎 010-61501622  13581827382  lisha@bmei.com。
4.4交货时间：按照合同约定 
4.5具体技术要求：按照公开竞争采购文件要求。
4.6评审方法：综合评审法。
4.7响应文件开启时间：2026年9月3日下午14时00分（北京时间）（特殊时期待邮件通知）
4.8开标地点：北京京城惠通环保有限公司。
4.9公开竞争采购联系人地点：北京京城惠通环保有限公司办公楼二层会议室。
4.10公开竞争采购文件发售：
报名暨资格预审时间：2026年8月13日至8月19日
发售时间：2026年8月20日至2026年8月21日
4.11公开竞争采购文件澄清及答疑时间：2026年8月24-25日
4.12媒介：本次公告在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.cn）、集团公司外网（www.bmei.com）公示。因轻信其他组织、个人或媒介提供的信息而造成的损失，其责任由响应供应商自行负责。
4.13上述所有时间均为北京时间。
[bookmark: _Toc23414][bookmark: _Toc15420][bookmark: _Toc5670][bookmark: _Toc29129][bookmark: _Toc99287876][bookmark: _Toc29433]5 响应供应商资格要求
5.1供应商应当具备下列条件：
（1）具备履行民事责任能力的独立法人，注册资本金不低于1000万元；
（2）具有类似项目的供货服务经验，近3年有类似业绩合同或者证明文件的复印件；
（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；
（4）具有良好的银行资信和商业信誉；
（5）参加响应或公开竞争活动2年内没有相关违法或者违法嫌疑记录。
5.2 在采购采购文件时须向采购方提供以下材料（加盖公章，鲜章扫描版发送邮箱）
开展资格预审，通过资格预审的供应商须按照邮件通知的银行账号、截止期限完成缴费并提供银行回执以获取采购文件。
（1）公开竞争采购响应申请函。
（2）企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一）副本复印件；
（3）法定代表人授权委托书原件，法人身份证、委托代理人身份证复印件；
（4）近3年有3个已安装验收完成的相应业绩合同或者证明文件的复印件；
（5）提供无处于被责令停业，财产被接管，冻结、破产状态的证明（或承诺）文件；
（6）提供与采购方无关联关系证明（或承诺）文件（后附格式）；
（7）提供中标后不得转包的承诺文件；
（8）具有良好的银行资信和商业信誉，提供银行资信证明或企业信用等级证书；
（9）公开竞争采购公告附表:①企业概况；②财务情况；③近三年类似项目经验（合同复印件）；④业绩表；⑤提供与采购方无关联关系证明的相关内容；


[bookmark: _Toc15822][bookmark: _Toc17967][bookmark: _Toc10194][bookmark: _Toc23568]6 采购文件购置费用
6.1 采购文件每套购置费200元/套。
6.2相关费用的缴纳，请使用响应供应商的基本账号转账。


北京京城惠通环保有限公司
[bookmark: _Toc99287878]2026年8月

公开竞争申请函

致：北京京城环保有限公司
1、按照本公开竞争采购公告的要求，我方递交的申请文件及有关资料，用于采购方审查我方参加  北京通州有机质资源生态处理站复合碳源 公开竞争采购的资格。
2、我方同意采购方在此期间，对我们所报内容进行实际考察，并核实其真实性与准确性，我方一定积极配合。
3、我方声明，所递交的文件及有关资料内容完整、真实和准确，经采购方调查后，如发现我方所报内容与实际不符，你方有权取消我方参加公开竞争采购的资格。如已入围或被列为成交候选人，同意取消我方入围资格或成交候选人资格，一切责任由我方自负。
4、我方理解采购方有权拒绝任何申请，而无需由采购方承担任何责任。
5、在确定我方为正式响应供应商（购买公开竞争采购文件）后，我方愿意按公开竞争采购文件的要求详细填写和编制响应文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加。





申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：


授权委托书

本人            （姓名）系               （响应人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                                    。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明
投  标  人：                        （盖单位章）
法定代表人：                            （签字）
身份证号码：                                   
委托代理人：                                   
身份证号码：                                   
        年        月        日

（附法定代表人和被委托人身份证复印件、被委托人社保缴费记录）
[bookmark: _Toc16086]
[bookmark: _Toc146512971]资格审查申请表
表1  企业概况
1、企业简历
	申请人全称：(公章)

	企业注册名称
	
	成立或注册日期
	

	企业法人代表
	
	职务
	

	注册资金
	
	企业性质
	

	经营范围
	
	经营方式
	

	企业简介
	







2、人员情况
（单位：人）
	报名人全称：(公章)

	单位职工总数
	

	有职称管理人员
	

	高工
	

	工程师
	

	助工
	

	本项目专业人员
	

	工人
	






申请人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签名）：


                  年  月  日



表2财务状况

	1.供应商：

	2.资本
	注册资本：
	已发行股本：（如有）

	
	总资产：
	净资产：

	3.近三年类似工程项目的收入：

	年份

项目合同总额
或营业额
	2023年
	[bookmark: _GoBack]2024年
	2025年
	　备注

	1
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　

	…
	
	
	
	

	注. 请附上供应商近三年审计报告中的资产负债表、损益表（利润表）和现金流量表，报表务必保证清晰，用章不得遮挡关键数据。
2、如2025年度数据及审计报告未出，应提供2022-2024三个连续年份的数据和报表。






申请人（盖章）：
	

法定代表人或其委托代理人（签名）：



年  月  日


 近三年类似项目经验（合同复印件）
	1
	项目名称:

	2
	项目地址:

	3
	业主名称:
	联系人：
	联系电话：

	4
	业主地址:

	5
	参与该项目的方式:   独立投标/参与(  )      联合体投标/参与(  )

	6
	项目简介。



注：请每个项目填制一表，并附上相关合同、证明材料。

申请人（盖章）：


法定代表人或其委托代理人（签名）：


                                         年   月   日





表4  业绩表

	序号
	使用单位
	项目名称
	项目规模
	合同签订日期
	履约完成日期
	使用
情况
	联系方式及联系人

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标方：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）日期：   年   月   日



























说  明

致：北京京城惠通环保有限公司
我公司（                                     ）持股人（或公司董高监人员）及其近亲属无在贵公司任职的情况，特此说明。


                                  单位名称（签章）：
                                  年    月    日










廉洁从业责任书

甲方：北京京城惠通环保有限公司
乙方：                        

为规范甲乙双方的交易行为，维护公平竞争，预防商业贿赂，根据国家有关法律法规，经双方协商一致，共同遵守如下约定：
第一条 甲方及其人员的责任
（一）不得索要或接受乙方及其相关单位、人员提供的折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等利益。
（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股、合伙经营，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。
（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买、租赁或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的工作安排或上学以及出国（境）、旅游等提供方便或利益。
（五）不得参加乙方及其相关单位、个人安排的可能影响公平交易的宴请、健身、娱乐等活动。
（六）不得接受、占用或以明显低于市场价格购买、租用乙方及其相关单位和个人提供的通讯设备、交通工具和高档办公用品。
（七）不得通过乙方及其相关单位、个人为其配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益。
（八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用甲方的商业秘密谋取个人私利，或将其提供泄露给乙方或其他企业和个人。
（九）不得通过其他方式从乙方及其相关单位谋取不正当利益。
第二条 乙方及其人员的责任
（一）严格遵守甲方供应商管理有关规定，严格履行与甲方的合同（或协议）。
（二）不得向甲方及其人员提供折扣费、中介费、佣金、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等利益。
（三）不得为甲方及其人员支付应由甲方或个人支付的费用。
（四）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便或利益。
（五）不得为甲方人员购买、租赁或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便或利益。
（六）不得为甲方人员安排有可能影响公平交易的宴请、健身、娱乐等活动。
（七）不得为甲方及其人员购买或以明显低于市场价值提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。
（八）不得为甲方工作人员的配偶、子女及其他特定关系人谋取不正当利益提供方便。
（九）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得向甲方人员打探涉及甲方的商业秘密。
（十）不得为谋取不正当利益，给予甲方及其人员其他财物或便利。
（十一）甲方对涉及不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、做证的义务。
（十二）乙方承诺公司股东及其直系亲属无在甲方公司任职的情况。
第三条 违约责任
（一）甲方及其人员有违反本责任书第一条规定的，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。
（二）乙方及其人员有违反本责任书第二条规定的，根据情节和后果，甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，还将在甲方供应商范围内给予通报，并做出限制或禁止与其交易的处理；涉嫌犯罪的，报请司法机关追究其刑事责任。
第四条 本责任书经双方签署加盖公章后生效。
甲乙双方签订交易合同（或协议）的，本责任书作为交易合同（或协议）附件，与交易合同（或协议）具有同等法律效力；未签订交易合同（或协议）的，本责任书独立有效。
第五条 本责任书适用于双方交易全过程，甲乙双方及其人员在交易完成后，如发生或发现违反本责任书规定行为的，按本责任书约定处理。
第六条 本责任书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方单位（盖章）                       乙方单位（盖章）

法定代表人或授权委托人：               法定代表人或授权委托人：

经办人：								     经办人：
日期： 年 月 日					 日期： 年 月 日













法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                    （响应人名称）的法定代表人。
特此证明。





响应人：                          （盖单位章）
[bookmark: _Toc387526249][bookmark: _Toc387526353][bookmark: _Toc387526445][bookmark: _Toc5870]                                 年        月        日  
[bookmark: _Toc29206][bookmark: _Toc10042]附件6 申请人基本情况
申请人基本情况
	申请人名称
	

	注册地址
	
	邮  编
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓  名
	
	职  称
	
	电  话
	

	成立时间
	
	员工总人数

	企业资质等级
	
	其 中
	项目负责人
	/

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	/

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	/

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	/

	账    号
	
	
	技术人员
	/

	经营范围
	

	备注
	


[bookmark: _Toc26033]
附件7 复合碳源（液体）采购参数响应表

复合碳源（液体）采购参数响应表

我公司已认真的研究了公开竞争采购文件、复合碳源（液体）采购需求，我公司承诺，如我公司有幸成交，所提供复合碳源（液体）采购均保证满足公开竞争采购文件、复合碳源（液体）采购需求的要求，无负偏离。




投  标  人：                     （盖单位章）
法定代表人：                        （签字）

        年        月        日






（3）响应供应商业绩表（2023～2025年）
业绩表

	序号
	使用单位
	项目名称
	项目规模
	合同签订日期
	合同完成日期
	使用情况
	联系方式及联系人

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附三份已签订的合同扫描件
响应供应商：（盖章）

法定代表人：（签字盖章）         日期：    年   月   日
（4）营业执照

（4） 基本账户开户许可



[bookmark: _Toc3739]附件10. 响应供应商近三年的财务报表和审计报告


